|  | CHECKLIST DI CONTROLLO SUL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anagrafica Soggetto Attuatore |  |  |  |  |  |  |
|  | Nome Amministrazione | Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale – DTD |  |  |  |  |  |
|  | Servizio | Servizio di gestione e monitoraggio __- UDM |  |  |  |  |  |
|  | Anagrafica Intervento |  |  |  |  |  |  |
|  | Missione/Componente |  |  |  |  |  |  |
|  | Riforma o investimento/ Misura |  |  |  |  |  |  |
|  | Titolo intervento |  |  |  |  |  |  |
|  | Soggetto Realizzatore |  |  |  |  |  |  |
|  | CUP |  |  |  |  |  |  |
|  | CIG |  |  |  |  |  |  |
|  | Data di avvio e conclusione | Avvio: [___________] Conclusione: [___________] |  |  |  |  |  |
|  | Costo totale progetto (€) |  |  |  |  |  |  |
|  | di cui Costo ammesso PNRR |  |  |  |  |  |  |
|  | VALORE DELL’AFFIDAMENTO | [al netto di IVA] |  |  |  |  |  |
|  | Luogo di conservazione della documentazione (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico) |  |  |  |  |  |  |

| SCHEDA 2 – RISTRUTTURAZIONI E RIQUALIFICAZIONI DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI - REGIME 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tempo di svolgimento delle verifiche | n. | Elementi di Controllo | Normativa di riferimento | Certificazione richiesta | Esito (Sì/No/Non applicabile) | Commento (obbligatorio in caso di N/A) |
|  |  | È stata verificata l’esclusione dall’intervento delle caldaie a gas? |  |  |  |  |
| Ex-ante | 1 | L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili? Non sono ammessi edifici ad uso produttivo o similari destinati a: • estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle; • attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; •attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico | Orientamenti Tecnici sull’applicazione del principio Non arrecare un danno significativo 2021/C58/01 (Allegato 3) Direttiva 2003/87/CE | Certificato di destinazione urbanistica o dichiarazione di un tecnico abilitato |  |  |
|  | 2 | Per gli interventi che prevedono degli elementi di efficientamento energetico, è verificato il rispetto delle disposizioni del Decreto interministeriale 26 giugno 2015 ed è disponibile della documentazione a supporto? | Legge 9 Gennaio 1991 num. 10; Decreto 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" | Relazione firmata dal progettista |  |  |
|  | 3 | È stato redatto il report di analisi dell’adattabilità in conformità alle linee guida dell'Appendice A del Regolamento Delegato 2021/2139 (riportate all'appendice 1 della Guida Operativa)? | Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C 373/01); Sezione II dell’Appendice A del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 che integra il regolamento (UE) 2020/852; Appendice 1 Guida Operativa per il rispetto del principio DNSH | Report redatto secondo quanto previsto dalle linee Guida Tassonomiche riportate come nell'appendice della guida operativa DNSH (p. 325). |  |  |
|  | Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro, rispondere al posto del punto 3 al punto 3.1 |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | È stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027? | Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C 373/01) |  |  |  |
|  | Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vicoli 4,5,6,7,8, 9 e 10. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post. Nel caso in cui il rispetto dei CAM non fosse obbligatorio, si prega di verificare tutti i punti successivi: |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Se applicabile, è stato previsto l'utilizzo di impianti idrico sanitari conformi alle specifiche tecniche e agli standard riportati? | Si faccia riferimento a quanto previsto dalla nuova Guida Operativa DNSH pubblicata dal MEF (scheda 2 pag. 53 e 52); specificamente osservare 2.3.9 Risparmio idrico dei CAM approvati con D.M.23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022. |  |  |  |
|  | 5 | È stato redatto il Piano di gestione rifiuti che considera i requisiti necessari specificati nella scheda? Il requisito da dimostrare è che almeno il 70% (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. Questo criterio è assolto automaticamente dal rispetto del criterio relativo alla Demolizione selettiva, recupero e riciclo (2.6.2) previsto dai “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, approvato con D.M.23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022. | DM 23 giugno 2022 n. 256 GURI n. 183 del 6 agosto 2022, specificatamente osservare: 2.6.2; LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI CANTIERI AI FINI DELLA PROTEZIONE AMBIENTALE | Piano gestione rifiuti |  |  |
|  | 6 | Il progetto prevede il rispetto dei criteri di disassemblaggio e fine vita specificati nella scheda tecnica? | DM 23 giugno 2022 n. 256 GURI n. 183 del 6 agosto 2022, specificatamente osservare: 2.4.14; | Redazione del piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva in linea con i CAM vigenti. |  |  |
|  | 7 | È stato svolto il censimento Manufatti Contenenti Amianto (MCA)? | DM 6 Settembre 1994 (amianto); decreto legislativo 81/08 sulla bonifica dell'amianto | Analisi preliminare del tecnico/asseveratore; norma per il censimento dell'amianto UNI 11870:2022 |  |  |
|  | 8 | È stato redatto il Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC)? | LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI CANTIERI AI FINI DELLA PROTEZIONE AMBIENTALE; D.M. 11 Ottobre 2017 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" ; Decreto legislativo 3 Aprile 2006 num. 152 "Norme in materia ambientale" | PAC |  |  |
|  | 9 | Sono state indicate le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede di utilizzare (Art. 57, Regolamento CE 1907/2006, REACH)? | REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 (REACH) |  |  |  |
|  | 10 | Verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine, certificazione di prodotto rilasciata sotto accreditamento della provenienza da recupero/riutilizzo)? | D.M. 11 Ottobre 2017 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" |  |  |  |
| Ex-post | 11 | Per gli interventi di solo acquisto di edificio senza attività di riqualificazione energetica, è disponibile un attestato di prestazione energetica almeno di classe C? |  |  |  |  |
|  | 12 | Sono state adottate le eventuali soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell’adattabilità o della valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima realizzata? |  |  |  |  |
|  | Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vicoli 13, 14, 15, 16 e 17. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Se applicabile, sono disponibili delle schede di prodotto per gli impianti idrico sanitari che indichino il rispetto delle specifiche tecniche e degli standard riportati? |  |  |  |  |
|  | 14 | È disponibile la relazione finale con l’indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione “R” del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione? |  |  |  |  |
|  | 15 | Sono presenti le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate? |  |  |  |  |
|  | 16 | Sono presenti le certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente per l'80% del legno vergine? |  |  |  |  |
|  | 17 | Sono disponibili le schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo)? |  |  |  |  |

| Data e luogo del controllo: | ___/___/_____ |
| --- | --- |
| Incaricato del controllo: _______________________________________Firma |  |

| SCHEDA 3 - ACQUISTO, LEASING, NOLEGGIO DI COMPUTER E APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Svolgimentodelle verifiche | n. | Elementi di Controllo | Normativa di riferimento | Certificazione richiesta | Esito (Sì/No/Non applicabile) | Commento (obbligatorio in caso di N/A) |
| Ex-ante | 1 | È disponibile l'iscrizione alla piattaforma RAEE in qualità di produttore e/o distributore e/o fornitore? |  | Iscrizione Piattaforma RAEE |  |  |
|  | 2 | I prodotti elettronici acquistati sono dotati di una etichetta ambientale ISO di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024, ad esempio TCO Certified, EPEAT 2018, Blue Angel, TÜV Green Product Mark o di etichetta equivalente)? | Specificare il tipo di etichetta ambientale di tipo I | UNI EN ISO 14024 |  |  |
|  | In caso di assenza di un’etichetta ambientale di tipo I dovranno essere verificati i requisiti seguenti al posto del punto 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | L'AEE è dotata di Etichetta EPA ENERGY STAR? |  | Etichetta EPA ENERGY STAR |  |  |
|  | In alternativa al punto 3, rispondere al punto 3.1 |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | È disponibile una dichiarazione del produttore che attesti che il consumo tipico di energia elettrica (Etec), calcolato per ogni dispositivo offerto, non superi il TEC massimo necessario (Etec-max) in linea con quanto descritto nell’Allegato III dei criteri GPP UE? | Allegato III dei criteri GPP UE | Dichiarazione Etec in linea con l’ Allegato III dei criteri GPP UE |  |  |
|  | 4 | Nel caso di server e prodotti di archiviazioni dati, è disponibile la dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla seguente normativa: ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424)? | Regolamento (EU) 2019/424 |  |  |  |
|  | 5 | Nel caso di computer fissi e display, è presente la marcatura di alloggiamenti e mascherine di plastica secondo gli standard ISO 11469 e ISO 1043? |  | ISO 11469 e ISO 1043 |  |  |
|  | 6 | Nel caso di fornitura di apparecchiature TIC ricondizionate/rifabbricate, è disponibile una delle certificazioni di sistema di gestione seguente: • ISO 9001 e ISO 14001/regolamento EMAS (certificazione di sistema di gestione disponibile sotto accreditamento –il campo di applicazione della certificazione dovrà riportare lo specifico scopo richiesto); • EN 50614:2020 (qualora l'apparecchiatura sia stata precedentemente scartata come rifiuto RAEE, e preparata per il riutilizzo per lo stesso scopo per cui è stata concepita)? | Regolamento EMAS | - ISO 9001 e ISO 14001 - EN 50614:2020 [British Standard] BS 8887-220 BS 8887-240 |  |  |
|  | 7 | È disponibile una dichiarazione del produttore/fornitore di rispetto della seguente normativa: RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); Compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE e ss.m.i.)? | Direttiva2011/65/UE del Parlamento Europeo Del Consiglio Direttiva 2014/30/UE | Dossier/Fascicolo Tecnico |  |  |
|  | 8 | Sono state indicate le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede utilizzare (Art. 57, Regolamento CE 1907/2006, REACH)? | Art. 57, Regolamento CE 1907/2006, REACH | Dossier/Fascicolo Tecnico |  |  |
|  | Alle apparecchiature per stampa, copia, multifunzione e servizi di Print&Copy si applica un requisito trasversale |  |  |  |  |  |
|  | 9 | È verificata la conformità alle specifiche tecniche e clausole contrattuali dei Criteri ambientali minimi “Affidamento del servizio di stampa gestita, affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio e acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio, approvato con DM 17 ottobre 2019, in G.U. n. 261 del 7 novembre 2019”? |  |  |  |  |

| Data e luogo del controllo: | ___/___/_____ |
| --- | --- |
| Incaricato del controllo: _______________________________________Firma |  |

| SCHEDA 5 – INTERVENTI EDILI E CANTIERISTICA GENERICA NON CONNESSI CON LA COSTRUZIONE/RINNOVAMENTO DI EDIFICI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Svolgimentodelle verifiche | n. | Elementi di Controllo | Normativa di riferimento | Certificazione richiesta | Esito (Sì/No/Non applicabile) | Commento (obbligatorio in caso di N/A) |
| Ex-ante | 1 | È presente una dichiarazione del fornitore di energia elettrica relativa all’impegno di garantire fornitura elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili? | LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI CANTIERI AI FINI DELLA PROTEZIONE AMBIENTALE ; Direttiva 2009/28/CE "sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili" (art.15); Qualifica IGO di un impianto rilasciata da GSE s.p.a. | PAC e Certificazione GO del fornitore |  |  |
|  | 2 | È stato previsto l’impiego di mezzi con le caratteristiche di efficienza indicate nella relativa scheda tecnica? | Mezzi d’opera stradali: ibrido o Euro 6 (o superiore). Trattori e mezzi d’opera non stradali (NRMM): non inferiore allo standard europeo TIER 5 (STAGE V in America) | Mezzi d’opera stradali: ibrido o Euro 6 (o superiore). Trattori e mezzi d’opera non stradali (NRMM): non inferiore allo standard europeo TIER 5 (STAGE V in America) |  |  |
|  | 3 | È stato previsto uno studio Geologico e idrogeologico relativo alla pericolosità dell’area di cantiere per la verifica di condizioni di rischio idrogeologico? | Si veda quanto espressamente indicato nella nuova Guida Operativa DNSH (scheda 5 p. 72), in particolare: Punto 2.5 Applicabilità dei criteri di vaglio tecnico del regolamento Tassonomia e Allegato II degli Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (C/2023/111) | Studio/Fascicolo tecnico |  |  |
|  | Nel caso di misure associate esclusivamente alla scheda 5 e potenzialmente esposte a rischi fisici climatici attuali e futuri, rispettare il punto 4 o 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | È stato redatto il report di analisi dell’adattabilità in conformità alle linee guida dell'Appendice A del Regolamento Delegato 2021/2139 (riportate all'appendice 1 della Guida Operativa)? | Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C 373/01); Sezione II dell’Appendice A del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 che integra il regolamento (UE) 2020/852; Appendice 1 Guida Operativa per il rispetto del principio DNSH | Report redatto secondo quanto previsto dalle linee Guida Tassonomiche riportate come nell'appendice della guida operativa DNSH (p. 325). |  |  |
|  | Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro, rispondere al posto del punto 4 al punto 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 | È stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027? | Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C 373/01) |  |  |  |
|  | 5 | È stato previsto uno studio per valutare il grado di rischio idraulico associato alle aree di cantiere? | Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) | Studio/Fascicolo tecnico |  |  |
|  | 6 | È stata verificata la necessità della redazione del Piano di gestione Acque Meteoriche di Dilavamento (AMD)? | Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152- CAPO IV ART.11O (Norme in materia ambientale) | PAC |  |  |
|  | 7 | In caso di apertura di uno scarico di acque reflue, sono state chieste le necessarie autorizzazioni? | Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152- CAPO II (Norme in materia ambientale) | Autorizzazione ai sensi del Decreto legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 |  |  |
|  | 8 | È stato sviluppato il bilancio idrico della attività di cantiere? | Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 | Studio/Fascicolo tecnico |  |  |
|  | 9 | È stato redatto il Piano di gestione rifiuti? Il requisito da dimostrare è che almeno il 70% (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. Questo criterio è assolto automaticamente dal rispetto del criterio relativo alla Demolizione selettiva, recupero e riciclo (2.6.2) previsto dai “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, approvato con D.M.23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022. | DM 23 giugno 2022 n. 256 GURI n. 183 del 6 agosto 2022, specificatamente osservare 2.6.2; Punto 2.6.2; Orientamenti per le verifiche dei rifiuti prima dei lavori di demolizione e di ristrutturazione degli edifici; Criteri e indirizzi tecnici condivisi per il recupero dei materiali inerti; | Piano Gestione rifiuti; UNI /PdR 75:2020 |  |  |
|  | 10 | È stato sviluppato il bilancio materie? |  | Studio/Fascicolo tecnico |  |  |
|  | 11 | È stato redatto il PAC, ove previsto dalle normative regionali o nazionali? | LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI CANTIERI AI FINI DELLA PROTEZIONE AMBIENTALE ; “Authorization List” del REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 (REACH) | Redazione del PAC che dovrà assicurare anche il contenimento delle polveri tramite bagnatura delle aree di cantiere e un piano di zonizzazione acustica indicando la necessità di presentazione della deroga al rumore; autodichiarazione del possesso delle schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate in conformità al regolamento REACH |  |  |
|  | 12 | Sussistono i requisiti per caratterizzazione del sito ed è stata eventualmente pianificata o realizzata la stessa? | Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) | Studio/Fascicolo tecnico |  |  |
|  | 13 | È confermato che la localizzazione dell’opera non sia all’interno delle aree indicate nella relativa scheda tecnica? | DIRETTIVA (UE) 2015/1513 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO sull'attuazione della decisione n. 1445/2000/CE | L'autodichiarazione che riporti che la costruzione non è situata in aree sensibili o in prossimità di esse. |  |  |
|  | 14 | Per gli interventi situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, è stata verificata la sussistenza di sensibilità territoriali, in particolare tramite una verifica preliminare, mediante censimento floro-faunistico, dell’assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN? | DIRETTIVA 2009/147/CE (Direttiva Uccelli) DIRETTIVA 92/43/CEE (HABITAT) LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VIncA)- Direttiva Habitat 92/43/CEE | Censimento floro-faunistico svolto da un naturalista e botanico o, in subordine, l'autodichiarazione che riporti che la costruzione non è situata in aree sensibili o in prossimità di esse. |  |  |
|  | 15 | Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette etc.…), è stato rilasciato il nulla osta degli enti competenti? |  |  |  |  |
|  | 16 | Laddove sia ipotizzabile un’incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 l’intervento è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97)? | LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VIncA)- Direttiva Habitat 92/43/CEE | Fascicolo tecnico VIncA |  |  |
| Ex-post | 17 | E' disponibile la certificazione rilasciata dal GSE che dia evidenza di origine rinnovabile dell’energia elettrica consumata? |  |  |  |  |
|  | 18 | Sono presenti i dati relativi ai mezzi d'opera impiegati che ne dimostrino la conformità ai vincoli suggeriti? |  |  |  |  |
|  | 19 | Sono state adottate le eventuali misure di mitigazione del rischio di adattamento? |  |  |  |  |
|  | 20 | È disponibile la relazione geologica e idrogeologica relativa alla pericolosità dell'area attestate l'assenza di condizioni di rischio idrogeologico? |  |  |  |  |
|  | 21 | Se applicabile, è disponibile il Piano di gestione delle Acque meteoriche di dilavamento (AMD)? |  |  |  |  |
|  | 22 | Se applicabile, sono state ottenute le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue? |  |  |  |  |
|  | 23 | È disponibile il bilancio idrico delle attività di cantiere? |  |  |  |  |
|  | 24 | È disponibile la relazione finale con l’indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione “R” del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE)? |  |  |  |  |
|  | 25 | È stata attivata la procedura di gestione terre e rocce da scavo di cui al D.P.R. n.120/2017? |  |  |  |  |
|  | 26 | Sono disponibili le schede tecniche dei materiali utilizzati? |  |  |  |  |
|  | 27 | Se realizzata, è disponibile la caratterizzazione del sito conforme alle modalità definite dal D. lgs 152/06 Testo unico ambientale, Titolo V Parte Quarta? |  |  |  |  |
|  | 28 | Se presentata, è disponibile la deroga al rumore? |  |  |  |  |
|  | 29 | Se pertinente, sono state adottate le azioni mitigative previste dalla VInCA? |  |  |  |  |

| ESITI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Esito del controllo: | □ | POSITIVO |
|  | □ | PARZIALMENTE POSITIVO |
|  | □ | NEGATIVO |

| Data e luogo del controllo: | ___/___/_____ |
| --- | --- |
| Incaricato del controllo: _______________________________________Firma |  |

| SCHEDA 6 - SERVIZI INFORMATICI DI HOSTING E CLOUD - REGIME 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Svolgimento delle verifiche | n. | Elementi di Controllo | Normativa di riferimento | Certificazione richiesta | Esito (Sì/No/Non applicabile) | Commento (obbligatorio in caso di N/A) |
| Ex-ante | 1 | È disponibile una Certificazione di sistema di gestione ambientale di tipo ISO 14001 o EMAS rilasciata sotto accreditamento? |  | ISO 14001 / Registrazione EMAS |  |  |
|  | Il requisito 1 verifica il rispetto del principio DNSH in maniera trasversale per tutti gli obiettivi ambientali rilevanti. Nel caso in cui questo non fosse disponibile, rispondere ai punti successivi |  |  |  |  |  |
|  | 2 | È disponibile una comunicazione del calcolo della media ponderata del potenziale di riscaldamento globale, anche per l'inventario dei refrigeranti utilizzati nei siti o per fornire il servizio, e dimostrazione dell’aderenza al metodo descritto nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 517/2014, oppure un sistema di gestione dell'energia (norma ISO 50001) o un sistema di gestione ambientale (sistema EMAS o norma ISO 14001) che riportino l'uso di refrigeranti? | Regolamento (UE) 517/2014 | ISO 50001 |  |  |
|  | I punti 3,4 e 5 sono alternativi |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Sono stati svolti degli studi di fattibilità per l’implementazione e il rispetto di tutte le “pratiche attese” incluse nella versione più recente del codice di condotta europeo sull’efficienza energetica dei centri dati e hanno attuato tutte le pratiche attese a cui è stato assegnato il valore massimo di 5? | Decisione (UE) 2021/2054 della Commissione del 08/11/2021 | ISO 55000 / ISO 14040 / ISO 14044 / EN 15978 |  |  |
|  | 4 | I data center che ospitano i servizi di hosting e cloud aderiscono alle pratiche raccomandate contenute nel CEN-CENELEC documento CLC TR50600-99-1 "Data centre facilities and infrastructures- Part 99-1: Recommended practices for energy management”? | CLC TR50600-99-1 | EN 50600 |  |  |
|  | 5 | Sono rispettati tutti i Criteri dell'UE applicabili in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e servizi cloud e fornite le relative prove di verifica? | Criteri UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati | ANSI TIA-942 |  |  |
|  | 6 | I data center che ospitano i servizi di hosting e cloud hanno un piano di gestione dei rifiuti? | Norme tecniche Life Cycle Assessment (LCA). Si faccia riferimento a quanto specificato nella nuova Guida Operativa DNSH (scheda 8 pp. 97 e 98) | EN 50625 |  |  |
|  | Nel caso in cui fosse verificato il punto 5, i punti 7 e 8 si ritengono automaticamente verificati |  |  |  |  |  |
|  | 7 | È disponibile una dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla seguente normativa: ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424) considerato che la conformità alle normative può essere dimostrata anche tramite il sistema di gestione ISO 30134:2016 certificato da organismi di certificazione accreditati? | Regolamento (UE) 2019/424 | ISO 30134:2016 |  |  |
|  | 8 | La conformità delle apparecchiature dei data center è autocertificata dal produttore/fornitore tramite una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, adeguandosi alla seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE). La conformità alla norma RoHS può essere dimostrata applicando la norma EN IEC 63000:2018? | Direttiva (UE) 65/2011. La conformità delle apparecchiature dei data center è verificata mediante una dichiarazione del produttore/fornitore di conformità alla seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE). La conformità alla norma RoHS può essere dimostrata applicando la norma EN IEC 63000:2018. | EN IEC 63000:2018 / ISO 16890-1 |  |  |
| Ex-post | I punti 9 e 10 sono alternativi |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Sono rispettate tutte le indicazioni definite nei Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud della Commissione Europea applicabili e sono disponibili le relative prove di verifica? |  |  |  |  |
|  | 10 | L’adesione al European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency o l’attuazione delle pratiche attese in esso descritte (o nel documento CEN- CENELEC CLC TR50600-99-1 Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management) è stata verificata da una parte terza indipendente ed è stato svolto un audit almeno ogni tre anni? |  |  |  |  |

| Data e luogo del controllo: | ___/___/_____ |
| --- | --- |
| Incaricato del controllo: _______________________________________Firma |  |

| SCHEDA 8 - DATA CENTER - REGIME 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Svolgimentodelle verifiche | n. | Elementi di Controllo | Normativa di riferimento | Certificazione richiesta | Esito (Sì/No/Non applicabile) | Commento (obbligatorio in caso di N/A) |
| Ex-ante | 1 | È disponibile una Certificazione di sistema di gestione ambientale di tipo ISO 14001 o EMAS rilasciata sotto accreditamento? |  | ISO 14001 / Registrazione EMAS |  |  |
|  | Il requisito 1 verifica il rispetto del principio DNSH in maniera trasversale per tutti gli obiettivi ambientali rilevanti. Nel caso in cui questo non fosse disponibile, rispondere ai punti successivi |  |  |  |  |  |
|  | 2 | È disponibile una comunicazione del calcolo della media ponderata del potenziale di riscaldamento globale, anche per l'inventario dei refrigeranti utilizzati nei siti o per fornire il servizio, e dimostrazione dell’aderenza al metodo descritto nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 517/2014, oppure un sistema di gestione dell'energia (norma ISO 50001) oppure un sistema di gestione ambientale (sistema EMAS o norma ISO 14001) che riporti l'uso di refrigeranti? | Regolamento (UE) 517/2014 | ISO 50001 |  |  |
|  | I punti 3, 4 e 5 sono alternativi |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Sono stati svolti degli studi di fattibilità per l’implementazione e il rispetto di tutte le “pratiche attese” incluse nella versione più recente del codice di condotta europeo sull’efficienza energetica dei centri dati e hanno attuato tutte le pratiche attese a cui è stato assegnato il valore massimo di 5? | Decisione (UE) 2021/2054 della Commissione del 08/11/2021 | ISO 55000 / ISO 14040 / ISO 14044 / EN 15978 |  |  |
|  | 4 | I data center aderiscono alle pratiche raccomandate contenute nel CEN-CENELEC documento CLC TR50600-99-1 "Data centre facilities and infrastructures- Part 99-1: Recommended practices for energy management? | CLC TR50600-99-1 | EN 50600 |  |  |
|  | 5 | Sono rispettati tutti i Criteri dell'UE applicabili in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e servizi cloud? | Criteri UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati |  |  |  |
|  | 6 | Per i soli Data Center costruiti ex novo, è stato redatto il report di analisi dell’adattabilità in conformità alle linee guida dell'Appendice A del Regolamento Delegato 2021/2139 (riportate all'appendice 1 della Guida Operativa)? | Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C 373/01); Sezione II dell’Appendice A del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 che integra il regolamento (UE) 2020/852; Appendice 1 Guida Operativa per il rispetto del principio DNSH | Report redatto secondo quanto previsto dalle linee Guida Tassonomiche riportate come nell'appendice della guida operativa DNSH (p. 325). |  |  |
|  | Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro, rispondere al posto del punto 6 al punto 6.1 |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 | È stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027? | Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C 373/01) |  |  |  |
|  | 7 | I data center hanno un piano di gestione dei rifiuti? | Norme tecniche Life Cycle Assessment (LCA). Si faccia riferimento a quanto specificato nella nuova Guida Operativa DNSH (scheda 8 pp. 97 e 98) | EN 50625 |  |  |
|  | Nel caso in cui fosse verificato il punto 5, i punti 8, 9 e 10 si ritengono automaticamente verificati |  |  |  |  |  |
|  | 8 | È disponibile una dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla seguente normativa: ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424) considerato che la conformità alle normative può essere dimostrata anche tramite il sistema di gestione ISO 30134:2016 certificato da organismi di certificazione accreditati? | Regolamento (UE) 2019/424 | ISO 30134:2016 |  |  |
|  | 9 | È disponibile l'iscrizione alla piattaforma RAEE in qualità di produttore/distributore dei produttori delle nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche acquistate per il data center? |  | Iscrizione Piattaforma RAEE |  |  |
|  | 10 | La conformità delle apparecchiature dei data center è verificata mediante una dichiarazione del produttore/fornitore di conformità alla seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE). | Direttiva (UE) 65/2011. La conformità delle apparecchiature dei data center è verificata mediante una dichiarazione del produttore/fornitore di conformità alla seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE). La conformità alla norma RoHS può essere dimostrata applicando la norma EN IEC 63000:2018. | EN IEC 63000:2018 / ISO 16890-1 |  |  |
| Ex-Post | I punti 11 e 12 sono alternativi |  |  |  |  |  |
|  | 11 | L’adesione al European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency o l’attuazione delle pratiche attese in esso descritte (o nel documento CEN- CENELEC CLC TR50600-99-1 Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management) è stata verificata da una parte terza indipendente ed è stato svolto un audit almeno ogni tre anni? |  |  |  |  |
|  | 12 | Sono rispettate tutte le indicazioni definite nei Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud della Commissione Europea applicabili e sono disponibili le relative prove di verifica? |  |  |  |  |
|  | 13 | Per i soli nuovi data center costruiti ex novo, sono state attuate delle soluzioni di adattamento climatico eventualmente individuate? |  |  |  |  |

| Data e luogo del controllo: | ___/___/_____ |
| --- | --- |
| Incaricato del controllo: _______________________________________Firma |  |

Questa voce si ritiene applicabile nel solo caso in cui dovesse essere stata prevista una specifica esclusione delle caldaie a gas per la misura in oggetto. Di seguito è riportata una lista nelle misure per le quali le quali l’allegato prevede l’esclusione dal finanziamento in particolare delle caldaie a condensazione a gas:

- M2C4 – inv. 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni;

- M5C2 – inv. 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale;

- M5C2 – inv. 2.2 Piani urbani integrati;

Per le seguenti misure non è previsto l'approvvigionamento di caldaie a gas naturale.

- M2C3 - Investimento 1.2 Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia;

- M4C1 – investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica;

- M4C1 - Riforma 1.7 Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti;

- M2C3 Investimento 2.1 Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici. Per quest’ultima misura, il costo dell'installazione di caldaie a condensazione a gas deve rappresentare una piccola parte del costo complessivo del programma di ristrutturazione e l'installazione deve avvenire per sostituire le caldaie alimentate a olio combustibile.

Ad eccezione dei progetti previsti nell’ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come

pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato III degli

orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01)

Se l’attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di

riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione

del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

L’esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese d aumentare l’efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

L’esclusione non si applica alle azioni previste nell’ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.